## Plan1
[10 empty] | Filtro | KAW2
|  | Filter: | KOR1
Data='07/02/19 14:27:38';
38023 | KOR1A---2MVPP | KOR1 | Barra A 230kV~Voltage | 24232608170192 | 32 | 0 | 0 | 0
38128 | KOR1A---2ZCPU----CmFl | KOR1 | Barra A 230kV~RelÃ©:CPU-Communic.Failure | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38000 | KOR1AL11-MAPH | KOR1 | FD11 23kV~Corrente | 91484058451656 | 32 | 0 | 0 | 0
38002 | KOR1AL11-MTVR | KOR1 | FD11 23kV~Reactive power | -0,42429212287182 | 32 | 0 | 0 | 0
38001 | KOR1AL11-MTWT | KOR1 | FD11 23kV~Active power | 40002390291321 | 32 | 0 | 0 | 0
38168 | KOR1AL11-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD11 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64175 | 2K | 0
64175 | KOR1AL11-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD11 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38168 | 1FKJ | 0
38063 | KOR1AL11-RREC----Incl | KOR1 | FD11 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64151 | 2K | 0
64151 | KOR1AL11-RREC----InclK | KOR1 | FD11 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 129 | 38063 | 1FKJ | 0
38051 | KOR1AL11-XCBR5207 | KOR1 | FD11 23kV~BRK52-07:status | ON | 2 | 64150 | 0K | 0
64150 | KOR1AL11-XCBR5207----K | KOR1 | FD11 23kV~BRK52-07:status-Cmd | Off/On | 129 | 38051 | 1FKJ | 0
38065 | KOR1AL11-XCMD5207 | KOR1 | FD11 23kV~Mola descarr.-BR52-07 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38064 | KOR1AL11-XCPS5207Alrm | KOR1 | FD11 23kV~Bx.pr.SF6-Alarme-BR52-07 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38066 | KOR1AL11-XCPS5207Blck | KOR1 | FD11 23kV~Bx.pr.SF6-Bloqueio-BR52-07 | UNLOCKED | 1 | 0 | 2 | 0
2701 | KOR1AL11-XSWI2940----M | KOR1 | FD11 23kV~SW29-40:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2702 | KOR1AL11-XSWI2942----M | KOR1 | FD11 23kV~SW29-42:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2703 | KOR1AL11-XSWI2944----M | KOR1 | FD11 23kV~SW29-44:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38133 | KOR1AL11-ZCPU--01Fail | KOR1 | FD11 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.1 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38135 | KOR1AL11-ZCPU--02Fail | KOR1 | FD11 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.2 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38062 | KOR1AL11-ZTCO----Locl | KOR1 | FD11 23kV~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38003 | KOR1AL12-MAPH | KOR1 | FD12 23kV~Corrente | 15107892999309 | 32 | 0 | 0 | 0
38005 | KOR1AL12-MTVR | KOR1 | FD12 23kV~Reactive power | 28381331456932 | 32 | 0 | 0 | 0
38004 | KOR1AL12-MTWT | KOR1 | FD12 23kV~Active power | 58095411864046 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 02:41
38169 | KOR1AL12-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD12 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64176 | 2K | 0
64176 | KOR1AL12-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD12 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38169 | 1FKJ | 0
38068 | KOR1AL12-RREC----Incl | KOR1 | FD12 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64153 | 2K | 0
64153 | KOR1AL12-RREC----InclK | KOR1 | FD12 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 128 | 38068 | 1FKJ | 0
38052 | KOR1AL12-XCBR5206 | KOR1 | FD12 23kV~BRK52-06:status | ON | 2 | 64152 | 0K | 0
64152 | KOR1AL12-XCBR5206----K | KOR1 | FD12 23kV~BRK52-06:status-Cmd | Off/On | 129 | 38052 | 1FKJ | 0
38070 | KOR1AL12-XCMD5206 | KOR1 | FD12 23kV~Mola descarr.-BR52-06 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38069 | KOR1AL12-XCPS5206Alrm | KOR1 | FD12 23kV~Bx.pr.SF6-Alarme-BR52-06 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38071 | KOR1AL12-XCPS5206Blck | KOR1 | FD12 23kV~Bx.pr.SF6-Bloqueio-BR52-06 | UNLOCKED | 1 | 0 | 2 | 0
2704 | KOR1AL12-XSWI2934----M | KOR1 | FD12 23kV~SW29-34:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2705 | KOR1AL12-XSWI2936----M | KOR1 | FD12 23kV~SW29-36:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2706 | KOR1AL12-XSWI2938----M | KOR1 | FD12 23kV~SW29-38:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38136 | KOR1AL12-ZCPU--01Fail | KOR1 | FD12 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.1 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38137 | KOR1AL12-ZCPU--02Fail | KOR1 | FD12 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.2 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38067 | KOR1AL12-ZTCO----Locl | KOR1 | FD12 23kV~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38006 | KOR1AL13-MAPH | KOR1 | FD13 23kV~Corrente | 12444196793728 | 32 | 0 | 0 | 0
38008 | KOR1AL13-MTVR | KOR1 | FD13 23kV~Reactive power | -0,9823419918222 | 32 | 0 | 0 | 0
38007 | KOR1AL13-MTWT | KOR1 | FD13 23kV~Active power | 58141598353307 | 32 | 0 | 0 | 0
38171 | KOR1AL13-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD13 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64178 | 2K | 0
64178 | KOR1AL13-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD13 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38171 | 1FKJ | 0
38073 | KOR1AL13-RREC----Incl | KOR1 | FD13 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64155 | 2K | 0
64155 | KOR1AL13-RREC----InclK | KOR1 | FD13 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 129 | 38073 | 1FKJ | 0
38053 | KOR1AL13-XCBR5205 | KOR1 | FD13 23kV~BRK52-05:status | ON | 2 | 64154 | 0K | 0
64154 | KOR1AL13-XCBR5205----K | KOR1 | FD13 23kV~BRK52-05:status-Cmd | Off/On | 128 | 38053 | 1FKJ | 0
38075 | KOR1AL13-XCMD5205 | KOR1 | FD13 23kV~Mola descarr.-BR52-05 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38074 | KOR1AL13-XCPS5205Alrm | KOR1 | FD13 23kV~Bx.pr.SF6-Alarme-BR52-05 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38076 | KOR1AL13-XCPS5205Blck | KOR1 | FD13 23kV~Bx.pr.SF6-Bloqueio-BR52-05 | UNLOCKED | 1 | 0 | 2 | 0
2707 | KOR1AL13-XSWI2924----M | KOR1 | FD13 23kV~SW29-24:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2708 | KOR1AL13-XSWI2926----M | KOR1 | FD13 23kV~SW29-26:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2709 | KOR1AL13-XSWI2928----M | KOR1 | FD13 23kV~SW29-28:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38117 | KOR1AL13-ZCPU--01Fail | KOR1 | FD13 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.1 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38140 | KOR1AL13-ZCPU--02Fail | KOR1 | FD13 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.2 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38072 | KOR1AL13-ZTCO----Locl | KOR1 | FD13 23kV~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38036 | KOR1AL14-MAPH--A | KOR1 | FD14 23kV~Current-Phase A | 16990709795629 | 32 | 0 | 0 | 0
38037 | KOR1AL14-MAPH--B | KOR1 | FD14 23kV~Current-Phase B | 15960894182204 | 32 | 0 | 0 | 0
38040 | KOR1AL14-MTVR | KOR1 | FD14 23kV~Reactive power | 48106976500976 | 32 | 0 | 0 | 0
38039 | KOR1AL14-MTWT | KOR1 | FD14 23kV~Active power | 4146611072122 | 32 | 0 | 0 | 0
38151 | KOR1AL14-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD14 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64169 | 2K | 0
64169 | KOR1AL14-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD14 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38151 | 1FKJ | 0
38155 | KOR1AL14-RCTF5208Locl | KOR1 | FD14 23kV~(43)-REMOTE/LOCAL-BR52-08 | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38152 | KOR1AL14-RREC----Incl | KOR1 | FD14 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64170 | 2K | 0
64170 | KOR1AL14-RREC----InclK | KOR1 | FD14 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 129 | 38152 | 1FKJ | 0
38149 | KOR1AL14-XCBR5208 | KOR1 | FD14 23kV~BRK52-08:status | ON | 2 | 64171 | 0K | 0
64171 | KOR1AL14-XCBR5208----K | KOR1 | FD14 23kV~BRK52-08:status-Cmd | Off/On | 129 | 38149 | 1FKJ | 0
38153 | KOR1AL14-XCMD5208 | KOR1 | FD14 23kV~Mola descarr.-BR52-08 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
2710 | KOR1AL14-XSWI2946----M | KOR1 | FD14 23kV~SW29-46:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2711 | KOR1AL14-XSWI2948----M | KOR1 | FD14 23kV~SW29-48:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2712 | KOR1AL14-XSWI2950----M | KOR1 | FD14 23kV~SW29-50:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38157 | KOR1AL14-ZCPP----CmFl | KOR1 | FD14 23kV~CPU Prot-Communic.Failure | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38156 | KOR1AL14-ZCPP----InFl | KOR1 | FD14 23kV~CPU Prot-Internal failure | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38013 | KOR1AL15-MAPH | KOR1 | FD15 23kV~Corrente | 99573460182735 | 160 | 0 | 0F | 0 | 2018-06-29 02:41
38015 | KOR1AL15-MTVR | KOR1 | FD15 23kV~Reactive power | 37821234288002 | 32 | 0 | 0 | 0
38014 | KOR1AL15-MTWT | KOR1 | FD15 23kV~Active power | 66359471101796 | 32 | 0 | 0 | 0
38172 | KOR1AL15-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD15 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64179 | 2K | 0
64179 | KOR1AL15-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD15 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38172 | 1FKJ | 0
38083 | KOR1AL15-RREC----Incl | KOR1 | FD15 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64157 | 2K | 0
64157 | KOR1AL15-RREC----InclK | KOR1 | FD15 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 128 | 38083 | 1FKJ | 0
38061 | KOR1AL15-XCBR5204 | KOR1 | FD15 23kV~BRK52-04:status | ON | 2 | 64156 | 0K | 0
64156 | KOR1AL15-XCBR5204----K | KOR1 | FD15 23kV~BRK52-04:status-Cmd | Off/On | 128 | 38061 | 1FKJ | 0
38085 | KOR1AL15-XCMD5204 | KOR1 | FD15 23kV~Mola descarr.-BR52-04 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38084 | KOR1AL15-XCPS5204Alrm | KOR1 | FD15 23kV~Bx.pr.SF6-Alarme-BR52-04 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38086 | KOR1AL15-XCPS5204Blck | KOR1 | FD15 23kV~Bx.pr.SF6-Bloqueio-BR52-04 | UNLOCKED | 1 | 0 | 2 | 0
2713 | KOR1AL15-XSWI2918----M | KOR1 | FD15 23kV~SW29-18:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2714 | KOR1AL15-XSWI2920----M | KOR1 | FD15 23kV~SW29-20:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2715 | KOR1AL15-XSWI2922----M | KOR1 | FD15 23kV~SW29-22:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38120 | KOR1AL15-ZCPU--01Fail | KOR1 | FD15 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.1 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38121 | KOR1AL15-ZCPU--02Fail | KOR1 | FD15 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.2 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38082 | KOR1AL15-ZTCO----Locl | KOR1 | FD15 23kV~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38016 | KOR1AL16-MAPH | KOR1 | FD16 23kV~Corrente | 43858159235607 | 32 | 0 | 0 | 0
38018 | KOR1AL16-MTVR | KOR1 | FD16 23kV~Reactive power | 20717745887711 | 32 | 0 | 0 | 0
38017 | KOR1AL16-MTWT | KOR1 | FD16 23kV~Active power | 50488988598615 | 32 | 0 | 0 | 0
38173 | KOR1AL16-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD16 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64180 | 2K | 0
64180 | KOR1AL16-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD16 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38173 | 1FKJ | 0
38088 | KOR1AL16-RREC----Incl | KOR1 | FD16 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64159 | 2K | 0
64159 | KOR1AL16-RREC----InclK | KOR1 | FD16 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 128 | 38088 | 1FKJ | 0
38055 | KOR1AL16-XCBR5203 | KOR1 | FD16 23kV~BRK52-03:status | ON | 2 | 64158 | 0K | 0
64158 | KOR1AL16-XCBR5203----K | KOR1 | FD16 23kV~BRK52-03:status-Cmd | Off/On | 129 | 38055 | 1FKJ | 0
38090 | KOR1AL16-XCMD5203 | KOR1 | FD16 23kV~Mola descarr.-BR52-03 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38089 | KOR1AL16-XCPS5203Alrm | KOR1 | FD16 23kV~Bx.pr.SF6-Alarme-BR52-03 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38091 | KOR1AL16-XCPS5203Blck | KOR1 | FD16 23kV~Bx.pr.SF6-Bloqueio-BR52-03 | UNLOCKED | 1 | 0 | 2 | 0
2716 | KOR1AL16-XSWI2912----M | KOR1 | FD16 23kV~SW29-12:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2717 | KOR1AL16-XSWI2914----M | KOR1 | FD16 23kV~SW29-14:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2718 | KOR1AL16-XSWI2916----M | KOR1 | FD16 23kV~SW29-16:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38122 | KOR1AL16-ZCPU--01Fail | KOR1 | FD16 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.1 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38123 | KOR1AL16-ZCPU--02Fail | KOR1 | FD16 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.2 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38087 | KOR1AL16-ZTCO----Locl | KOR1 | FD16 23kV~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38041 | KOR1AL17-MAPH--A | KOR1 | FD17 23kV~Current-Phase A | 74140244792298 | 32 | 0 | 0 | 0
38042 | KOR1AL17-MAPH--B | KOR1 | FD17 23kV~Current-Phase B | 11617677792823 | 32 | 0 | 0 | 0
38043 | KOR1AL17-MAPH--C | KOR1 | FD17 23kV~Current-Phase C | 80948313700889 | 32 | 0 | 0 | 0
38045 | KOR1AL17-MTVR | KOR1 | FD17 23kV~Reactive power | 16441912246358 | 32 | 0 | 0 | 0
38044 | KOR1AL17-MTWT | KOR1 | FD17 23kV~Active power | 43871132762825 | 32 | 0 | 0 | 0
38160 | KOR1AL17-PSTI--N-Excl | KOR1 | FD17 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64172 | 2K | 0
64172 | KOR1AL17-PSTI--N-ExclK | KOR1 | FD17 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38160 | 1FKJ | 0
38164 | KOR1AL17-RCTF5202Locl | KOR1 | FD17 23kV~(43)-REMOTE/LOCAL-BR52-02 | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38161 | KOR1AL17-RREC----Incl | KOR1 | FD17 23kV~Recloser(79)-Inclusion | INCLUDED | 2 | 64173 | 2K | 0
64173 | KOR1AL17-RREC----InclK | KOR1 | FD17 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 129 | 38161 | 1FKJ | 0
38158 | KOR1AL17-XCBR5202 | KOR1 | FD17 23kV~BRK52-02:status | ON | 2 | 64174 | 0K | 0
64174 | KOR1AL17-XCBR5202----K | KOR1 | FD17 23kV~BRK52-02:status-Cmd | Off/On | 129 | 38158 | 1FKJ | 0
38162 | KOR1AL17-XCMD5202 | KOR1 | FD17 23kV~Mola descarr.-BR52-02 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
2719 | KOR1AL17-XSWI2906----M | KOR1 | FD17 23kV~SW29-06:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2720 | KOR1AL17-XSWI2908----M | KOR1 | FD17 23kV~SW29-08:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2721 | KOR1AL17-XSWI2910----M | KOR1 | FD17 23kV~SW29-10:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38166 | KOR1AL17-ZCPP----CmFl | KOR1 | FD17 23kV~CPU Prot-Communic.Failure | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38165 | KOR1AL17-ZCPP----InFl | KOR1 | FD17 23kV~CPU Prot-Internal failure | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38182 | KOR1ALs--XCBR----LoXC | KOR1 | Alimentadores 23kV~Falta CC/CA | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38019 | KOR1IB--cMAPH | KOR1 | IB 23kV~Corrente | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
38021 | KOR1IB--cMTVR | KOR1 | IB 23kV~Reactive power | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
38020 | KOR1IB--cMTWT | KOR1 | IB 23kV~Active power | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
38170 | KOR1IB--cPSTI--N-Excl | KOR1 | IB 23kV~(50/51)-Exclusion-N | INCLUDED | 1 | 64177 | 2K | 0
64177 | KOR1IB--cPSTI--N-ExclK | KOR1 | IB 23kV~(50/51)-Exclusion-N-Cmd | Include/Exclude | 129 | 38170 | 1FKJ | 0
38093 | KOR1IB--cRREC----Incl | KOR1 | IB 23kV~Recloser(79)-Inclusion | EXCLUDED | 1 | 64161 | 2K | 0
64161 | KOR1IB--cRREC----InclK | KOR1 | IB 23kV~Recloser(79)-Inclusion-Cmd | Exclude/Include | 129 | 38093 | 1FKJ | 0
38056 | KOR1IB--cXCBR2401 | KOR1 | IB 23kV~BRK24-01:status | OFF | 1 | 64160 | 0K | 0
64160 | KOR1IB--cXCBR2401----K | KOR1 | IB 23kV~BRK24-01:status-Cmd | Off/On | 129 | 38056 | 1FKJ | 0
38095 | KOR1IB--cXCMD2401 | KOR1 | IB 23kV~Mola descarr.-DJ24-01 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38094 | KOR1IB--cXCPS2401Alrm | KOR1 | IB 23kV~Bx.pr.SF6-Alarme-DJ24-01 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38096 | KOR1IB--cXCPS2401Blck | KOR1 | IB 23kV~Bx.pr.SF6-Bloqueio-DJ24-01 | UNLOCKED | 1 | 0 | 2 | 0
2722 | KOR1IB--cXSWI2930----M | KOR1 | IB 23kV~SW29-30:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
2723 | KOR1IB--cXSWI2932----M | KOR1 | IB 23kV~SW29-32:status-Manual | CLOSED | 14 | 0 | 3M | 0
38124 | KOR1IB--cZCPU--01Fail | KOR1 | IB 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.1 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38125 | KOR1IB--cZCPU--02Fail | KOR1 | IB 23kV~RelÃ©:CPU-Failure-Ãnd.2 | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38092 | KOR1IB--cZTCO----Locl | KOR1 | IB 23kV~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38035 | KOR1P---cMVPP | KOR1 | Barra P 23kV~Voltage | 21093859597101 | 32 | 0 | 0 | 0
38130 | KOR1SA---ZCPU----CmFl | KOR1 | Serv. Aux.~RelÃ©:CPU-Communic.Failure | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38028 | KOR1SA---ZTVR | KOR1 | Serv. Aux.~CA PotÃªncia Reativa | -5252 | 4128 | 0 | 0U | 0
38027 | KOR1SA---ZTWT | KOR1 | Serv. Aux.~CA PotÃªncia Ativa | -125 | 4128 | 0 | 0U | 0
38026 | KOR1SA---ZVAC | KOR1 | Serv. Aux.~Voltage CA | 219,1 | 4128 | 0 | 0U | 0
38148 | KOR1SA---ZVAC----UnV | KOR1 | Serv. Aux.~Voltage CA-SubtensÃ£o | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38029 | KOR1SA---ZVDC | KOR1 | Serv. Aux.~Voltage CC | 32403942537562 | 32 | 0 | 0 | 0
38147 | KOR1SA---ZVDC----UnV | KOR1 | Serv. Aux.~Voltage CC-SubtensÃ£o | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38144 | KOR1SE---GSAD | KOR1 | Substat.~Porta da sala controle | CLOSED | 1 | 0 | 2 | 0
38143 | KOR1SE---GSAG | KOR1 | Substat.~PortÃ£o | CLOSED | 1 | 0 | 2 | 0
38131 | KOR1SE---ZCPU--01CmFl | KOR1 | Substat.~RelÃ©:CPU-Communic.Failure-Ãnd.1 | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38132 | KOR1SE---ZCPU--02CmFl | KOR1 | Substat.~RelÃ©:CPU-Communic.Failure-Ãnd.2 | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38146 | KOR1SE---ZRET----Fail | KOR1 | Substat.~Retificador-Fail | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38145 | KOR1SE---ZTCM----Fail | KOR1 | Substat.~Equip.telecomunic.-Fail | OK | 1 | 0 | 3 | 0
38030 | KOR1SE---ZTMP | KOR1 | Substat.~Temperatura | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
38113 | KOR1TR1--ATCC | KOR1 | TR1~RelÃ© Contr.Tap (90) | EXCLUDED | 1 | 64164 | 2K | 0
64164 | KOR1TR1--ATCC--------K | KOR1 | TR1~RelÃ© Contr.Tap (90)-Cmd | Exclude/Include | 129 | 38113 | 1FKJ | 0
38176 | KOR1TR1--ATCC----Auto | KOR1 | TR1~RelÃ© Contr.Tap (90)-M/A | MANUAL | 1 | 0 | 2 | 0
38114 | KOR1TR1--ATCC----Manl | KOR1 | TR1~RelÃ© Contr.Tap (90)-Autom/Manual | AUTOMATIC | 1 | 0 | 2 | 0
38180 | KOR1TR1--ATCC----Remt | KOR1 | TR1~RelÃ© Contr.Tap (90)-Local/Remoto | LOCAL | 1 | 0 | 2 | 0
38107 | KOR1TR1--PTTI----Alrm | KOR1 | TR1~Pr.tÃ©rmica do Ã³leo(26)-Alarme | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38101 | KOR1TR1--PTTI----Est1 | KOR1 | TR1~Pr.tÃ©rmica do Ã³leo(26)-Estg.1 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38102 | KOR1TR1--PTTI----Est2 | KOR1 | TR1~Pr.tÃ©rmica do Ã³leo(26)-Estg.2 | NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0
38099 | KOR1TR1--PTTR----Est1 | KOR1 | TR1~Pr.tÃ©rmica do enrol.(49)-Estg.1 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38100 | KOR1TR1--PTTR----Est2 | KOR1 | TR1~Pr.tÃ©rmica do enrol.(49)-Estg.2 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
64167 | KOR1TR1--RBLK----Rst-K | KOR1 | TR1~Lock-Out Relay(86)-Reset-Cmd | /Reset | 129 | 38098 | 1FKJ | 0
38098 | KOR1TR1--RBLK-O | KOR1 | TR1~Lock-Out Relay(86)-Oper | NORMAL | 1 | 64167 | 0K | 0
38188 | KOR1TR1--YCDC----Blck | KOR1 | TR1~CDC do TR-Bloqueio | LOCKED | 2050 | 64168 | 2PK | 0 | 2018-03-13 02:28
64168 | KOR1TR1--YCDC----BlckK | KOR1 | TR1~CDC do TR-Bloqueio-Cmd | Unblock/Block | 129 | 38188 | 1FKJ | 0
38178 | KOR1TR1--YCDC----Locl | KOR1 | TR1~CDC do TR-REMOTE/LOCAL | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38111 | KOR1TR1--YCLV----Alrm | KOR1 | TR1~NÃ­vel Ã³leo CDC(71C)-Alarme | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38105 | KOR1TR1--YCRP----Est1 | KOR1 | TR1~RelÃ© pressÃ£o CDC(63C)-Estg.1 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38106 | KOR1TR1--YCRP----Est2 | KOR1 | TR1~RelÃ© pressÃ£o CDC(63C)-Estg.2 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38109 | KOR1TR1--YFA1 | KOR1 | TR1~VF1 | ON | 2 | 64166 | 2K | 0
38110 | KOR1TR1--YFA2 | KOR1 | TR1~VF2 | ON | 2 | 0 | 2 | 0
64166 | KOR1TR1--YFAN--------K | KOR1 | TR1~VF-Cmd | Off/On | 129 | 38109 | 1FKJ | 0
38108 | KOR1TR1--YFAN----Fail | KOR1 | TR1~VF-Fail | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38103 | KOR1TR1--YPBH----Est1 | KOR1 | TR1~Buchholz TR(63T)-Estg.1 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38104 | KOR1TR1--YPBH----Est2 | KOR1 | TR1~Buchholz TR(63T)-Estg.2 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38031 | KOR1TR1--YTAP | KOR1 | TR1~Tap position | 8 | 32 | 64165 | 0K | 0
64165 | KOR1TR1--YTAP--------K | KOR1 | TR1~Tap position-Cmd | Lower/Raise | 161 | 38031 | 1FKJ | 0
38112 | KOR1TR1--ZTCO----Locl | KOR1 | TR1~Telecontrole do mÃ³dulo-R/L | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38022 | KOR1TR1-2MAPH | KOR1 | TR1 230kV~Corrente | 97916833533856 | 32 | 0 | 0 | 0
6272 | KOR1TR1-2MTVA--------C | KOR1 | TR1 230kV~Apparent Power-Calc | 30403134729678 | 38 | 0 | 0C | 0
38025 | KOR1TR1-2MTVR | KOR1 | TR1 230kV~Reactive power | 10502589092805 | 32 | 0 | 0 | 0
38024 | KOR1TR1-2MTWT | KOR1 | TR1 230kV~Active power | 28531495294475 | 32 | 0 | 0 | 0
38186 | KOR1TR1-2RBRF-O | KOR1 | TR1 230kV~Pr.falha DJ(62BF)-Oper | NORMAL | 1 | 0 | 0 | 0
38057 | KOR1TR1-2XCBR5201 | KOR1 | TR1 230kV~BRK52-01:status | ON | 2 | 64162 | 0K | 0
64162 | KOR1TR1-2XCBR5201----K | KOR1 | TR1 230kV~BRK52-01:status-Cmd | Off/On | 128 | 38057 | 1FKJ | 0
38187 | KOR1TR1-2XCBR5201LoDC | KOR1 | TR1 230kV~Falta CC-BR52-01 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38097 | KOR1TR1-2XCCM5201Locl | KOR1 | TR1 230kV~Comando DJ-R/L-BR52-01 | REMOTE | 1 | 0 | 2 | 0
38181 | KOR1TR1-2XCHD5201Fail | KOR1 | TR1 230kV~Circ.HidrÃ¡ulico-Flh-BR52-01 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38185 | KOR1TR1-2XCPO5201 | KOR1 | TR1 230kV~Bx.pres.Ã³leo-BR52-01 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38184 | KOR1TR1-2XCPS5201 | KOR1 | TR1 230kV~Bx.pr.SF6-BR52-01 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38059 | KOR1TR1-2XSWI2901 | KOR1 | TR1 230kV~SC Terra29-01:status | OPEN | 1 | 0 | 1 | 0
38058 | KOR1TR1-2XSWI8902 | KOR1 | TR1 230kV~SW89-02:status | CLOSED | 2 | 64163 | 1K | 0
64163 | KOR1TR1-2XSWI8902----K | KOR1 | TR1 230kV~SW89-02:status-Cmd | Open/Close | 129 | 38058 | 1FKJ | 0
38183 | KOR1TR1-2XSWI8902LoXC | KOR1 | TR1 230kV~Falta CC/CA-SW89-02 | NORMAL | 1 | 0 | 1 | 0
38116 | KOR1TR1-2ZCPU--01CmFl | KOR1 | TR1 230kV~RelÃ©:CPU-Communic.Failure-1 | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38134 | KOR1TR1-2ZCPU--02CmFl | KOR1 | TR1 230kV~RelÃ©:CPU-Communic.Failure-2 | NORMAL | 1 | 0 | 3 | 0
38032 | KOR1TR1-cMAPH | KOR1 | TR1 23kV~Corrente | 82143214258444 | 32 | 0 | 0 | 0
6273 | KOR1TR1-cMTVA--------C | KOR1 | TR1 23kV~Apparent Power-Calc | 42249590592962 | 37 | 0 | 0C | 0
38034 | KOR1TR1-cMTVR | KOR1 | TR1 23kV~Reactive power | -82632231064342 | 32 | 0 | 0 | 0
38033 | KOR1TR1-cMTWT | KOR1 | TR1 23kV~Active power | -41433646341665 | 32 | 0 | 0 | 0
38060 | KOR1TR1-cXSWI2904 | KOR1 | TR1 23kV~SW29-04:status | CLOSED | 2 | 0 | 1 | 0
38189 | KOR1UTRX-IHMI----CmHt | KOR1 | RTU~Interface IHM-CommHealth | NO_COMM | 2049 | 0 | 3P | 0 | 2018-03-13 02:28
38141 | KOR1UTRX-ZUTR--01NetH | KOR1 | RTU~SaÃºde rede dados-Ãnd.1 | COM_DEFEITO | 2049 | 0 | 3P | 0 | 2019-01-09 20:32
38167 | KOR1UTRX-ZUTR--02NetH | KOR1 | RTU~SaÃºde rede dados-Ãnd.2 | COM_DEFEITO | 2049 | 0 | 3P | 0 | 2019-01-09 20:32
38142 | KOR1UTRX-ZUTR--03NetH | KOR1 | RTU~SaÃºde rede dados-Ãnd.3 | COM_DEFEITO | 2049 | 0 | 3P | 0 | 2019-01-09 20:32
HA_ALARMES=1;
NUM_VAR=0;